***ППР V. Научные и образовательные учреждения***

*Posted on 18.05.2012*

**Правила противопожарного режима в Российской Федерации**

**(утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390)**

**V. Научные и образовательные учреждения**

96. Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных)

установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных

веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке

руководителем организации.

97. Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан принять необходимые меры пожарной безопасности при их проведении, предусмотренные инструкцией.

98. В помещениях, предназначенных для проведения опытов

(экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

99. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем

находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к

выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными.

100. Руководитель организации по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.

101. Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

102. В учебных классах и кабинетах следует размещать только

необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

103. Запрещается увеличивать по отношению к количеству,

предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах.

104. Руководитель образовательного учреждения организует проведение с учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

105. Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.

***ППР XIV. Объекты хранения***

Posted on 26.05.2012

**XIV. Объекты хранения**

Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390

339. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы

необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств

(способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании

влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

340. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или

автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров.

341. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая

тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные

упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового

воздействия.

342. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных

упаковок допускается только в негорючих контейнерах.

343. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не

менее 0,5 метра.

344. Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и

горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии

нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать

сменную потребность.

345. Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и

транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах.

346. Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу

рабочего дня должны быть убраны.

347. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности

и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей

пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)

должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение,

использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать

штепсельные розетки.

349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно

обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения

склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из

негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

350. При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь

одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а

противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 6 метров.

351. Запрещается въезд локомотивов в складские помещения категорий

А, Б и В1 — В4 по взрывопожарной и пожарной опасности.

352. Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, а

также переезды через обвалования должны находиться в исправном состоянии.

Площадь внутри обвалования должна быть засыпана песком.

353. Запрещается на складах легковоспламеняющихся и горючих

жидкостей:

а) эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры;

б) эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или

трещины на плавающих крышах, а также неисправные оборудование,

контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и

стационарные противопожарные устройства;

в) наличие деревьев и кустарников внутри обвалований;

г) установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из

горючих материалов;

д) переполнение резервуаров и цистерн;

е) отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и

нефтепродуктов;

ж) слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.

354. На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

а) дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в

соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей;

б) при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и

сетки от льда, их отогрев производится только пожаробезопасными

способами;

в) отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре необходимо

производить при помощи приспособлений из материалов, исключающих

искрообразование;

г) хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая

жидкость должна немедленно убираться;

д) запрещается разливать нефтепродукты, а также хранить упаковочный

материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках.

355. При хранении газа:

а) окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой

краской или оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами;

б) при хранении баллонов на открытых площадках сооружения,

защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих

материалов;

в) баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с

кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а

также от баллонов с токсичным газом;

г) размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не

имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются

баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную

вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей;

д) при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя

допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с

промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную

не разрешается браться за клапаны;

е) в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля

за образованием взрывоопасных концентраций. При отсутствии

газоанализаторов руководитель организации должен установить порядок

отбора и контроля проб газовоздушной среды;

ж) при обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из

помещения склада в безопасное место;

з) на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются

лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;

и) баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном

положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах,

исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в

горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом

случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться

предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;

к) хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в

помещениях складов с горючим газом не разрешается;

л) помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной

вентиляцией.

356. При хранении зерна насыпью расстояние от верха насыпи до

горючих конструкций покрытия, а также до светильников и электропроводов

составляет не менее 0,5 метра.

357. При хранении зерна запрещается:

а) хранить совместно с зерном другие материалы и оборудование;

б) применять внутри складских помещений зерноочистительные и другие

машины с двигателями внутреннего сгорания;

в) работать на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух

сторон склада;

г) разжигать сушилки, работающие на твердом топливе, с помощью

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а сушилки, работающие на

жидком топливе, — с помощью факелов;

д) работать на сушилках с неисправными приборами контроля

температуры и автоматики отключения подачи топлива при затухании факела в

топке, системой электрозажигания или без них;

е) засыпать зерно выше уровня транспортерной ленты и допускать

трение ленты о конструкции транспортера.

358. Контроль за температурой зерна при работающей сушилке

осуществляется путем отбора проб не реже чем через каждые 2 часа.

Очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна

производится через сутки ее работы.

359. Передвижной сушильный агрегат устанавливается на расстоянии не

менее 10 метров от здания зерносклада.

Устройство топок сушилок должно исключать вылет искр. Дымовые трубы

оборудуются искрогасителями, а в местах прохода их через конструкции,

выполненные из горючих материалов, устраиваются противопожарные разделки.

360. На складах по хранению лесных материалов:

а) места, отведенные под штабели, должны быть очищены до грунта от

травяного покрова, горючего мусора и отходов или покрыты слоем песка,

земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров;

б) запрещается производить работы, не связанные с хранением лесных

материалов;

в) помещения для обогрева рабочих устраиваются только в отдельных

зданиях с соблюдением противопожарных расстояний до складов леса. Для

отопления этих помещений допускается применять злектронагревательные

приборы только заводского изготовления;

г) лебедки с двигателями внутреннего сгорания размещаются на

расстоянии не менее 15 метров от штабелей круглого леса. Площадка вокруг

лебедки должна быть свободной от коры и других горючих отходов и мусора.

Горюче-смазочные материалы для заправки двигателей разрешается хранить в

количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 метров от лебедки

и 20 метров от ближайшего штабеля;

д) при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные

пакеты устанавливаются только по одной стороне проезда, при этом ширина

оставшейся проезжей части дороги составляет не менее 4 метров. Общий

объем не уложенных в штабели пиломатериалов не должен превышать суточного

поступления их на склад;

е) запрещается устанавливать транспортные пакеты в зоне

противопожарных расстояний, а также на проездах и подъездах к пожарным

водоисточникам;

ж) обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при

отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) производится

на специально отведенных площадках. Использованную водонепроницаемую

бумагу, ее обрывки и обрезки необходимо собирать в контейнеры;

з) в закрытых складах лесоматериалов не должно быть перегородок и

служебных помещений;

и) хранить щепу разрешается в закрытых складах, бункерах и на

открытых площадках с основанием из негорючего материала.

361. На складах для хранения угля и торфа запрещается:

а) укладывать уголь свежей добычи на старые отвалы угля,

пролежавшего более 1 месяца;

б) принимать уголь и торф с явно выраженными очагами самовозгорания;

в) транспортировать горящий уголь и торф по транспортерным лентам и

отгружать их в железнодорожный транспорт или бункера;

г) располагать штабели угля и торфа над источниками тепла

(паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и

т.п.), а также над проложенными электрокабелями и нефтегазопроводами;

д) неорганизованно хранить выгруженное топливо в течение более

2 суток.

362. На складах для хранения угля, торфа и горючего сланца:

а) следует укладывать уголь различных марок, каждый вид торфа

(кусковый и фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели;

б) следует исключить попадание в штабели при укладке угля на

хранение древесины, ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих

отходов;

в) следует предусматривать проезд для пожарных машин от границы

подошвы штабелей до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей;

г) запрещается засыпать проезды твердым топливом и загромождать их

оборудованием;

д) необходимо обеспечивать систематический контроль за температурой

в штабелях угля и торфа через установленные в откосах железные трубы и

термометры или другим безопасным способом;

е) при повышении температуры более 60 градусов Цельсия следует

производить уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемку

разогревшегося угля и торфа или применять другие безопасные методы по

снижению температуры;

ж) запрещается тушение или охлаждение угля водой непосредственно в

штабелях. Загоревшийся уголь следует тушить водой только после выемки из

штабеля;

з) при загорании кускового торфа в штабелях необходимо залить очаги

водой с добавкой смачивателя или забросать их сырой торфяной массой и

произвести разборку пораженной части штабеля. Загоревшийся фрезерный торф

удаляется, а место выемки заполняется сырым торфом и утрамбовывается;

и) запрещается вновь укладывать в штабели самовозгоревшийся уголь,

торф или горючий сланец после охлаждения или тушения.